19.01.2021

# О температурном режиме на социальных объектах

В связи с наступлением холодного периода года, и в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по гриппу и ОРВИ возрастает актуальность проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий на объектах социальной инфраструктуры.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Ивановской области усилен контроль за материально-техническим состоянием лечебно-профилактических учреждений, образовательных организаций, учреждений социального обслуживания детей и граждан пожилого возраста, домов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также домов (интернатов) для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Прежде всего, внимание обращается на исправность систем отопления в зимний период, эффективность функционирования нагревательных и отопительных приборов по поддержанию необходимого температурного режима в помещениях, состоянию остекления и переплетов окон, дверей и их теплоизоляции.

В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать благоприятные условия пребывания, т.е. воздушная среда помещений должна находиться в границах установленных допустимых параметров микроклимата.

В различных социальных учреждениях температура воздуха нормируется, исходя из назначения помещений, и находится в определенных диапазонах, которые в учреждениях для взрослых составляют от 20 до 24 градусов, в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях - от 18 до 24 градусов, в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность – от 20 до 26 градусов.

Параметры микроклимата объектов социальной инфраструктуры контролируются с применением лабораторно-инструментальных исследований, и в случае их несоответствия гигиеническим нормативам применяются меры административного воздействия, вплоть до приостановления деятельности.

С начала отопительного периода Управлением рассматриваются обращения о нарушениях температурного режима в социальных учреждениях. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий за выявленные нарушения санитарного законодательства в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, назначены административные наказания в виде административных штрафов.

В случае несоблюдения нормативов температурного режима для социальных объектов, граждане вправе обращаться в адрес Управления Роспотребнадзора по Ивановской области с письменным заявлением или в электронном виде по средствам информационно-коммуникационной сети интернет.

Санитарный надзор