Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

по Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 22.12.2017г. | Иваново | №10 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении программы

мониторинговых наблюдений

за факторами среды обитания

на территории Ивановской

области в 2018 году

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 «Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга», на основании Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 30.12.2005 №810 «О перечне показателей и данных для формирования Федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.07.2008 №248 «Об утверждении состава сведений для внесения в государственный реестр», Постановления Главного государственного санитарного врача по Ивановской области от 23.03.2007 №3 «Об осуществлении социально-гигиенического мониторинга на территории Ивановской области»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить программу мониторинговых наблюдений за факторами среды обитания на территории Ивановской области в 2018 году (Приложение №1);

2. Утвердить Перечень источников водоснабжения для формирования информационного фонда (Приложение №2);

3. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»

(Букушина Е.Б.) обеспечить:

– осуществление лабораторного контроля в целях социально-гигиенического мониторинга по утвержденной программе;

– представление протоколов лабораторных исследований и инструментальных замеров проб из объектов окружающей среды в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Ивановской области по соответствующим административным образованиям, протоколов по г.Иваново, г.Кохме, Лежневскому и Ивановскому району - в отдел организации и обеспечения деятельности Управления Роспотребнадзора по Ивановской области, до 5 числа месяца, следующего за отчетным (в случае обнаружения несоответствия гигиеническим нормативам протоколы представлять незамедлительно с приложением экспертного заключения);

– определение:

- численности населения, находящегося под воздействием загрязняющих атмосферу веществ;

- численности населения, использующего питьевую воду систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (отдельно по каждому водопроводу и в целом по территории);

- численности населения, пользующегося питьевой водой, качество которой определяется в мониторинговой точке;

- численности населения, проживающего на территории, качество почвы которой определяется в мониторинговой точке;

- представление информационно-аналитических и статистических материалов по результатам мониторинговых наблюдений по установленным формам в установленные сроки.

4. Начальникам территориальных отделов, начальнику отдела санитарного надзора, начальнику отдела организации и обеспечения деятельности Управления Роспотребнадзора по Ивановской области обеспечить:

- представление по запросу статистической информации, необходимой для информационно-аналитической деятельности, в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» и его филиалы;

- определение объектов, в том числе жилых и общественных зданий, для исследования радиационной обстановки;

– определение географических координат мониторинговых точек и постов наблюдения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.И.Минашкин

Приложение №1

Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача по Ивановской области от 22.12.2017 г. №10

Программа мониторинговых наблюдений за факторами

среды обитания на территории Ивановской области

в 2018 году

Содержание

| № п/п | Наименование пунктов, подпунктов | № стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Атмосферный воздух населенных мест | 5 |
| 1.1 | Цель | 5 |
| 1.2 | Нормативная документация | 5 |
| 1.3 | Кратность исследований | 5 |
| 1.4 | Месторасположение маршрутных постов наблюдения и определяемые вещества | 5 |
| 2 | Раздел 2. Питьевая вода систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 7 |
| 2.1 | Цель | 7 |
| 2.2 | Нормативная документация | 7 |
| 2.3 | Определяемые показатели, количество и периодичность исследований проб воды, отбираемых для лабораторных исследований Определяемые показатели | 7 |
| 2.4 | Месторасположение мониторинговых точек | 10 |
| 3 | Раздел 3. Сведения о санитарно-эпидемиологической обстановке на водных объектах, используемых для рекреационных целей | 16 |
| 3.1 | Цель | 16 |
| 3.2 | Нормативная документация | 16 |
| 3.3 | Определяемые показатели/ Кратность исследований | 16 |
| 3.4 | Месторасположение мониторинговых точек | 16 |
| 4 | Раздел 4. Санитарно-эпидемиологическая безопасность почвы населенных мест | 18 |
| 4.1 | Цель | 18 |
| 4.2 | Нормативная документация | 18 |
| 4.3 | Определяемые показатели/ Кратность исследований | 18 |
| 4.4 | Месторасположение мониторинговых точек | 18 |
| 5 | Раздел 5. Показатели радиационной безопасности объектов окружающей среды и среды обитания людей | 21 |
| 5.1 | Цель | 22 |
| 5.2 | Нормативная документация | 22 |
| 5.3 | Территория контроля | 22 |
| 5.4 | Показатели/ кратность исследований, объекты исследований | 23 |
| 6 | Санитарно-паразитологические исследования сточных вод | 24 |
| 6.1. | Цель | 24 |
| 6.2 | Нормативная документация | 24 |
| 6.3. | Мониторинговые точки | 24 |
| 6.4. | Показатели/ кратность исследований | 25 |
| 7 | Приложение 2. Перечень источников водоснабжения для формирования информационного фонда | 26 |

Раздел 1. Атмосферный воздух населенных мест

| 1.1. Цель | Получение информации о концентрациях загрязняющих веществ, для определения их влияния на здоровье населения |
| --- | --- |
| 1.2. Нормативная документация | ГОСТ 17.2.3.01-86 "Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов" ГН 2.1.6.1338-03 г. «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». |
| 1.3. Кратность исследований | Пост №1,2 – 40 определений концентраций загрязняющих веществ в год, с интервалом в 1 неделю; Пост №3,4,5 - 28 определений концентраций загрязняющих веществ в год, равномерно в течение года, по 7 определений в квартал Пост №6,7– 28 определений концентраций загрязняющих веществ в год, с интервалом в 1 неделю в период с апреля по октябрь (теплый период года) |
| 1.4. Месторасположение маршрутных постов наблюдения и определяемые вещества: |
| 1. г. Иваново, пл.Пушкина, остановка общественного транспорта | Диоксид азота Оксид углерода Диоксид серы Взвешенные вещества Формальдегид |
| 2. г. Иваново, ул. 1 Балинская, у д.64 | Диоксид серы Формальдегид Пропилацетат Этилацетат Пропан-1-ол Пропан-2-ол |
| 3. Ивановский район, п.Ново-Талицы, ул.Автодоровская, у д.6 | Диоксид серы Пропилацетат Этилацетат Пропан-1-ол Пропан-2-ол Формальдегид |
| 4. г. Шуя, ул.Кооперативная, д.55 | Диоксид азота Оксид углерода Диоксид серы Взвешенные вещества Сажа Формальдегид |
| 5. г. Шуя, Хутор Мольки | Диоксид азота Оксид углерода Диоксид серы Взвешенные вещества Сажа Формальдегид |
| 6. г. Кинешма, ул.Сеченова, у коллективного сада «Коммунальщик» | Диоксид азота Сероводород Формальдегид Фенол Метан Аммиак |
| 7. г.Кинешма, ул. Виноградова, | Диоксид азота Бутилацетат Уксусная кислота Формальдегид |

Раздел 2. Питьевая вода систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

| 2.1.Цель | Оценка качества питьевой воды для определения его влияния на здоровье населения |
| --- | --- |
| 2.2. Нормативная документация | СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.1.5.980-00. «2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Информационное письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 02.10.2006 г. №0100/10460-06-32 «Об организации лабораторного контроля при проведении социально-гигиенического мониторинга» |
| 2.3. Определяемые показатели, количество и периодичность исследований проб воды, отбираемых для лабораторных исследований | 2.3.1 Качество воды подземного источника питьевого водоснабжения 2.3.1.1 Органолептические и обобщенные показатели: запах, мутность, цветность, общая минерализация, окисляемость перманганатная - 3 раза в год - февраль, август, ноябрь 2.3.1.2 Химические вещества: железо, марганец, аммиак, медь, нитраты, нитриты, свинец, цинк, сульфаты, хлориды, фтор - 3 раза в год - февраль, август, ноябрь 2.3.1.3 Органолептические и обобщенные показатели для расширенного анализа: запах, мутность, цветность, водородный показатель, общая минерализация (сухой остаток), жесткость общая, окисляемость перманганатная - 1 раз в год - в период паводка 2.3.1.4 Химические вещества для расширенного исследования: аммиак, алюминий, барий, бериллий, бор, железо, кадмий, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, нитраты, нитриты, ртуть, свинец, селен, сульфаты, хлориды, хром (VI), фториды, цианиды, цинк, γ-ГХЦГ (линдан), ДДТ (сумма изомеров), 2,4 Д - 1 раз в год - в период паводка 2.3.1.5 Микробиологические показатели: ОКБ, ТКБ,ОМЧ - фтор - 4 раза в год - февраль, август, ноябрь, а также в период паводка 2.3.1.6 Радиологические показатели: суммарная α-активность, суммарная β-активность, Cs 137, Rn222 - 1 раз в год 2.3.2 Качество воды водопроводной сети из подземного источника питьевого водоснабжения 2.3.2.1 Органолептические показатели: запах, мутность, цветность - ежеквартально 2.3.2.2 Химические вещества: железо, фториды, марганец- ежеквартально 2.3.2.3 Микробиологические показатели: ОКБ, ТКБ, ОМЧ- 3 раза в год - 12 раз в год ежемесячно 2.3.3 Качество воды поверхностного источника питьевого водоснабжения 2.3.3.1 Органолептические и обобщенные показатели: запах, мутность, цветность, водородный показатель, общая минерализация (сухой остаток), жесткость общая, окисляемость перманганатная, нефтепродукты суммарно, поверхностно – активные вещества (ПАВ), фенольный индекс, растворенный кислород, БПК 5 – 12 раз в год ежемесячно 2.3.3.2 Химические вещества: – 12 раз в год ежемесячно из них: - аммиак, железо, марганец, медь, нитраты, нитриты, свинец, сульфаты, хлориды, фториды, цинк - 11 раз в год - аммиак, алюминий, барий, бериллий, бор, железо, кадмий, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, нитраты, нитриты, ртуть, свинец, селен, сульфаты, хлориды, хром (VI), фториды, цианиды, цинк, γ-ГХЦГ (линдан), ДДТ (сумма изомеров), 2,4 Д - 1 раз в год - в период паводка 2.3.3.3 Микробиологические показатели: ОКБ, ТКБ, возбудители кишечных инфекций, колифаги. При получении неудовлетворительных результатов по микробиологическим показателям – исследование той же пробы на холерный вибрион в период с мая по сентябрь включительно. - 12 раз в год, ежемесячно 2.3.3.4 Паразитологические показатели: жизнеспособные яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших. - 12 раз в год, ежемесячно 2.3.3.5 Радиологические показатели: суммарная α-активность, суммарная β-активность, Cs 137, Rn222; - 1 раз в год 2.3.4 Качество воды резервуара чистой воды поверхностного источника питьевого водоснабжения. 2.3.4.1 Органолептические и обобщенные показатели: запах, мутность, цветность, водородный показатель, общая минерализация (сухой остаток), жесткость общая, окисляемость перманганатная, нефтепродукты суммарно, поверхностно – активные вещества (ПАВ), фенольный индекс - 12 раз в год (ежемесячно) 2.3.4.2 Химические вещества: алюминий (ГВС г.Кинешма), железо, медь, марганец, хлориды, хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный, хлороформ - 12 раз в год (ежемесячно) 2.3.4.3 Химические вещества для расширенного исследования: аммиак, алюминий, барий, бериллий, бор, железо, кадмий, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, нитраты, нитриты, ртуть, свинец, селен, сульфаты, хлориды, хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный, хлороформ, хром (VI), фториды, цианиды, цинк, γ-ГХЦГ (линдан), ДДТ (сумма изомеров), 2,4 Д - 1 раз в год - в период паводка 2.3.4.4 Микробиологические показатели: ОКБ, ТКБ, ОМЧ.- 12 раз в год (ежемесячно) 2.3.5 Качество воды водопроводной сети из поверхностного источника питьевого водоснабжения 2.3.5.1 Органолептические показатели: запах, мутность, цветность – ежеквартально 2.3.5.2 Химические вещества: железо, медь, марганец. - 3 раза в год - 4 раза в год - ежеквартально 2.3.5.3 Микробиологические показатели: ОКБ, ТКБ, ОМЧ 12 раз в год, ежемесячно |

2.4. Месторасположение мониторинговых точек

| № точки | Принадлежность | Адрес |
| --- | --- | --- |
|  |  | г.Иваново |
| 1 | Поверхностные ист-ки водоснабжения | г.Иваново, м. Авдотьино, река Уводь, АО «Водоканал» Иваново |
| 2 | Резервуары чистой воды | г.Иваново, м. Авдотьино, резервуар чистой воды |
| 3 | Разводящая сеть | г.Иваново, резервуар «Горино» (разводящая сеть) |
| 4 | Арт.скважины | г.Иваново, арт.скважины, сборный резервуар «Строкино» |
| 5 | Разводящая сеть | г.Иваново, ул. Авдотьинская, 22 МБДОУ детский сад №4 |
| 6 | Разводящая сеть | г.Иваново, ул. 5-я Коляновская, 74 МБДОУ детский сад №13 |
| 7 | Разводящая сеть | г.Иваново, м-н ТЭЦ-3, д.14 МБОУ «СШ №9» |
| 8 | Разводящая сеть | г.Иваново, Кохомское ш., д.28 МБДОУ детский сад комбинированного вида №55 |
| 9 | Разводящая сеть | г.Иваново, ул. Мальцева, д.3 ОБУЗ «Детская городская клиническая больница №1» |
| 10 | Разводящая сеть | г.Иваново, ул. Полка Нормандии Неман, 82 ОБУЗ «Детская городская клиническая больница №5» |
| 11 | Разводящая сеть | г.Иваново, ул.Парижской Коммуны, д.60 МБОУ «СШ №35» |
| 12 | Разводящая сеть | г.Иваново, ул.Шувандиной, д.84 МБОУ «СШ №65» |
| 13 | Разводящая сеть | г.Иваново, пр.Строителей, д.94А МБОУ «СШ №20» |
|  |  | г.Кохма |
| 14 | Арт.скважины | г. Кохма, ул.Ивановская, д.10Б арт. скважина №11 МУПП «Кохмабытсервис» в/к ул.Советская |
| 15 | Арт.скважины | г. Кохма, улица Кирпичная, арт. скважина №2, МУПП «Кохмабытсервис» в/к ул.Октябрьская |
| 16 | Разводящая сеть | г. Кохма, ул. Московская, д.19Б МДОУ детский сад «Ладушки» |
| 17 | Разводящая сеть | г. Кохма, резервуар (ул. Владимирская) МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис» |
|  |  | Ивановский район |
| 18 | Арт.скважины | п. Михалево, арт.скважина №4 ООО «Михалевское ЖКХ»» |
| 19 | Разводящая сеть | п. Михалево, резервуар |
| 20 | Арт.скважины | п.Ново-Талицы, МК-47, арт. скважина №1 ООО «КОММУНАЛЬЩИК» |
| 21 | Разводящая сеть | п.Ново-Талицы, ул. Школьная, д.20 МОУ «Новоталицкая СОШ» |
| 22 | Арт.скважины | д. Куликово, арт. скважина №4,ООО «КОММУНАЛЬЩИК» |
| 23 | Арт.скважины | с. Богородское, ул. Парковая, арт. скважина №3, ООО «КОММУНАЛЬЩИК-ресурс» |
| 24 | Разводящая сеть | с. Богородское, ул.Коммунальная, водонапорная башня |
|  |  | Лежневский район |
| 25 | Арт.скважины | п.Лежнево, ул. Московская, арт. скважина №2 МП "Водоканал"-Лежневского муниципального района |
| 26 | Разводящая сеть | п.Лежнево, ул. Московская, резервуар |
| 27 | Арт.скважины | п. Новые Горки, ул. Нагорная, арт. скважина №1 ООО «Акватранс» |
| 28 | Арт.скважины | с. Чернцы, ул. Санаторная, д.1, арт. скважина, ОГКОУ «Чернцкая школа-интернат» |
| 29 | Арт.скважины | с. Шилыково, арт. скважина №14, МП "Водоканал"-Лежневского муниципального района |
|  |  | г. Кинешма |
| 30 | Поверхностные ист-ки водоснабжения | г. Кинешма, р. Волга, ГВС-2 МУП «Водоканал» |
| 31 | Резервуары чистой воды | г.Кинешма, с.Октябрьский, резервуар чистой воды МУП «Водоканал» |
| 32 | Разводящая сеть | г. Кинешма, п. Октябрьский, ул. Ново-Рощино (водоразборная колонка) МУП «Водоканал» |
| 33 | Разводящая сеть | г. Кинешма, ул. А.Макарова, 104 (водоразборная колонка) МУП «Водоканал» |
| 34 | Разводящая сеть | г. Кинешма, ул. Луховская, 44 (водоразборная колонка) МУП «Водоканал» |
| 35 | Разводящая сеть | г. Кинешма, ул. Спортивная, 13 (водоразборная колонка) МУП «Водоканал» |
| 36 | Разводящая сеть | г. Кинешма, ул. Виноградова, 38 (водоразборная колонка) МУП «Водоканал» |
| 37 | Разводящая сеть | г. Кинешма, ул. Пирогова, 36(водоразборная колонка) МУП «Водоканал» |
|  |  | Кинешемский район |
| 38 | Разводящая сеть | г. Наволоки, ул. Спортивная, 5 (водоразборная колонка) ООО «ВКХ» |
| 39 | Разводящая сеть | г. Наволоки, ул.12 декабря, 13 (водоразборная колонка) ООО «ВКХ» |
| 40 | Разводящая сеть | г. Наволоки, ул. Волжская, 17 (водоразборная колонка) ООО «ВКХ» |
| 41 | Арт.скважины | д. Луговое, арт. скважина ООО «Теплокоммунсервис» |
| 42 | Разводящая сеть | д. Луговое, ул. Спортивная, 2 (водоразборная колонка) |
| 43 | Поверхностные ист-ки водоснабжения | с. Станко р. Волга, водозаборные сооружения, ООО «Санаторий имени Станко» |
| 44 | Резервуары чистой воды | с. Станко, резервуар чистой воды ООО «Санаторий им.Станко» |
| 45 | Разводящая сеть | с. Станко, МДОУ детский сад село Станко (водоразборная колонка) |
| 46 | Разводящая сеть | с. Станко, п/о Решма-1, амбулатория |
| 47 | Арт.скважины | п/о Решма-1, арт. скважина №7, ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России |
| 48 | Арт.скважины | с. Решма арт. скважина, МУП Кинешемского района «Сириус» |
| 49 | Разводящая сеть | с. Решма ул. Ленина (водоразборная колонка) |
|  |  | Заволжский район |
| 50 | Поверхностные ист-ки водоснабжения | г. Заволжск, р. Волга, водозаборные сооружения, Филиал ЗАО «Стройхимматериалы» по Ивановской области |
| 51 | Резервуары чистой воды | г. Заволжск, ул.Заводская, д.1 резервуар чистой воды; станция водоподготовки МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик» |
| 52 | Разводящая сеть | г. Заволжск, ул. Спортивная, 6 (вод.колонка) |
| 53 | Разводящая сеть | г. Заволжск, ул. Комсомольская, 12 (вод. колонка) МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик» |
| 54 | Разводящая сеть | г. Заволжск, ул. Островского, у водонапорной башни, (вод. колонка) МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик» |
| 55 | Арт.скважины | с.Есиплево, арт. скважина МУП «Заволжское КХ» |
| 56 | Разводящая сеть | с.Есиплево, ул. Веселова, д.16, водопроводная колонка МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик» |
| 57 | Арт.скважины | с. Жажлево, арт. скважина, МУП «Заволжское КХ» |
| 58 | Разводящая сеть | с. Жажлево, ул. Социалистическая, 1 (водоразборная колонка) |
|  |  | Пучежский район |
| 59 | Поверхностные ист-ки водоснабжения | г. Пучеж, р. Волга, водозаборные сооружения, МУП «Пучежская сетевая компания» |
| 60 | Резервуары чистой воды | г. Пучеж, ул.Северная, 14б резервуар чистой воды, МУП «Пучежские коммунальные сети» |
| 61 | Разводящая сеть | г. Пучеж, ул. Белинского, 43 (вод.колонка) МУП «Пучежская сетевая компания» |
| 62 | Разводящая сеть | г. Пучеж, ул. Революционная, 19 (вод.колонка) МУП «Пучежская сетевая компания» |
| 63 | Разводящая сеть | г. Пучеж, ул.Заводская, 3 Кран пищеблока МДОУ Д/С №5 (вод. колонка) МУП «Пучежская сетевая компания» |
| 64 | Арт.скважины | с. Сеготь арт.скважина, СПК племенной завод "Ленинский путь" |
| 65 | Разводящая сеть | с. Сеготь МДОУ детский сад СПК племенной завод"Ленинский путь" |
| 66 | Арт.скважины | с.Илья-Высоково, арт.скважина, ООО «Илада» |
| 67 | Разводящая сеть | с.Илья-Высоково, МКОУ «Илья-Высоковская СОШ» ООО «Илада» |
| 68 | Арт.скважины | д. Летнево, арт.скважина, СПК племенной завод "Ленинский путь" |
| 69 | Разводящая сеть | д. Летнево, МДОУ «Летневский детский сад» |
| 70 | Арт.скважины | д. Дубново, арт.скважина, ООО «Илада» |
| 71 | Разводящая сеть | д.Дубново, ФАП ОБУЗ «Пучежская ЦРБ» ООО «Илада» |
|  |  | Юрьевецкий район |
| 72 | Арт.скважины | г. Юрьевец, арт. скважины, сборный резервуар, ул. Октябрьская, ООО «Аква город» |
| 73 | Разводящая сеть | г. Юрьевец, ул. Ленина, 57 (вод. колонка) ООО «Аква город» |
| 74 | Арт.скважины | с.Соболево арт.скважина, ООО «Домоуправление» |
| 75 | Разводящая сеть | с.Соболево МКОУ «Соболевская СОШ» |
| 76 | Арт.скважины | д. Михайлово, арт.скважина ООО «Домоуправление» |
| 77 | Разводящая сеть | д. Михайлово, МКДОУ детский сад №2 |
|  |  | г.Шуя |
| 78 | Поверхностные ист-ки водоснабжения | г.Шуя, р.Теза, ГВС МП ЖКХ |
| 79 | Резервуары чистой воды | г.Шуя, резервуар чистой воды МП ЖКХ г.Шуя |
| 80 | Разводящая сеть | г.Шуя, п. Победа, 57 (вод. колонка) МП ЖКХ г.Шуя |
| 81 | Разводящая сеть | г.Шуя, ул. 3 Пушкинская, 6 (вод. колонка) МП ЖКХ г.Шуя |
| 82 | Разводящая сеть | г.Шуя, ул. Васильевская, 21 (вод. колонка) МП ЖКХ г.Шуя |
| 83 | Разводящая сеть | г.Шуя, ул. Заводская, 13 (вод. колонка) МП ЖКХ г.Шуя |
|  |  | Шуйский район |
| 84 | Арт.скважины | с. Китово, арт. скважина №5, ООО "ИнвестЖилСтрой" |
| 85 | Арт.скважины | с. Сергеево, арт.скважина, ООО «Теплотехническая компания» |
| 86 | Разводящая сеть | с. Китово, ул. Центральная, 67 (вод. колонка) ООО "ИнвестЖилСтрой" |
|  |  | Савинский район |
| 87 | Арт.скважины | п. Савино, Больничный городок, арт. скважина №2, ООО «Савинский Водоканал» |
| 88 | Разводящая сеть | Савинский р-н., д. Шестуниха, ул.Мира, д.5 ООО «Савинский Водоканал» |
|  |  | Палехский район |
| 89 | Арт.скважины | п. Палех,ул.Высоцкого, сад, арт.скважина №5,ООО«Палехские ВКС» |
| 90 | Разводящая сеть | п. Палех, ул. Красноармейская, д.18 (вод. колонка) ООО «Палехские ВКС» |
|  |  | Южский район |
| 91 | Арт.скважины | г. Южа, арт. скважина №1, ООО «Водосети» |
| 92 | Разводящая сеть | г. Южа, ул. Куйбышева, 7 (вод. колонка) ООО «Водосети» |
|  |  | Пестяковский район |
| 93 | Арт.скважины | п. Пестяки, ул.Гагарина, д.5А, арт. скважина №6, ООО «Управляющая компания» |
| 94 | Разводящая сеть | п. Пестяки, ул. Социалистическая, д.30 (вод.колонка) ООО «Управляющая компания» |
|  |  | Верхнеландеховский район |
| 95 | Арт.скважины | п. Верхний Ландех, ул. Восточная, арт. скважина №5, ООО «Жилищно-Эксплуатационная Контора» |
| 96 | Разводящая сеть | п. Верхний Ландех, ул. Кооперативная (вод. колонка) ООО «Жилищно-Эксплуатационная Контора» |
|  |  | г. Тейково |
| 97 | Арт.скважины | г. Тейково, д. Суббочево, арт. скважина № 5, ООО «ТСП» |
| 98 | Арт.скважины | г. Тейково, арт. скважина №12, микрорайон Кр.Сосенки ООО «ТСП» |
| 99 | Разводящая сеть | г.Тейково, ул. Молодежная, 10 МОУ «Муниципальная средняя общеобразовательная школа №10» |
| 100 | Разводящая сеть | г. Тейково, ул. Набережная, д.1 станция водоподготовки, после фильтров ООО «ТСП» |
| 101 | Разводящая сеть | г. Тейково, ул. Щорса, д.1 МДОУ №4 «Родничок» |
|  |  | Тейковский район |
| 102 | Арт.скважины | п. Нерль, арт. скважина №1, МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение» |
| 103 | Разводящая сеть | п. Нерль, Больничный городок, д.12 Нерльская участковая больница ОБУЗ «Тейковская ЦРБ» |
| 104 | Разводящая сеть | п. Новое Леушино МБОУ «Новолеушинская СОШ» МУП ЖКХ "Новолеушинское коммунальное объединение" |
| 105 | Арт.скважины | п. Новое Леушино, арт. скважина №1, МУП ЖКХ "Новолеушинское коммунальное объединение" |
| 106 | Арт.скважины | с. Оболсуново, ООО «Курорт Оболсуново» арт. скважина №4 |
| 107 | Разводящая сеть | с. Оболсуново, пищеблок, ООО «Курорт Оболсуново |
|  |  | Ильинский район |
| 108 | Арт.скважины | п. Ильинское-Хованское, ул.Школьная, арт. скважина №2, МУП ЖКХ (Ильинское) Ильинского муниципального района" |
| 109 | Разводящая сеть | п. Ильинское-Хованское, ул. Советская, 44, ОБУЗ «Ильинская ЦРБ» |
| 110 | Арт.скважины | с. Аньково, арт.скважина №1, МУП ЖКХ (Аньково) Ильинского муниципального района |
| 111 | Разводящая сеть | с. Аньково, Садовая улица, 24/26, МКДОУ «Аньковский детский сад» МУП ЖКХ (Аньково) Ильинского муниципального района |
|  |  | Гаврилово-Посадский район |
| 112 | Арт.скважины | г. Гаврилов Посад, ул. Загородная, 32, арт. скважина №1, МУП «Аквагород» |
| 113 | Разводящая сеть | г. Гаврилов Посад, ул. Загородная, 32, ОБУЗ «Гаврилово-Посадская ЦРБ» |
| 114 | Арт.скважины | с.Липовая Роща, арт. скважина №22, АО «Ресурсоснабжающая организация» |
| 115 | Разводящая сеть | с.Липовая Роща, ул.Садовая, д.10А, МБОУ, филиал Петровской СОШ |
| 116 | Арт.скважины | п. Петровский, арт. скважина №1, АО «Ресурсоснабжающая организация» |
| 117 | Разводящая сеть | п.Петровский, ул.Советская, д.20, МБОУ «Петровская СОШ» |
|  |  | Комсомольский район |
| 118 | Арт. скважины | г. Комсомольск, арт. скважина №12 ООО «Тепловик» |
| 119 | Разводящая сеть | г. Комсомольск, ул. Колганова, д.12 ОБУЗ «Комсомольская ЦРБ» |
| 120 | Арт. скважины | с. Октябрьский, арт. скважина №1, ООО «Октябрь» |
| 121 | Арт. скважины | с. Писцово, арт. скважина № 4, ООО «ТеплоВодаКанализация» |
| 122 | Арт. скважины | с. Подозёрский, арт. скважина №1, ООО «Коммунальщик». |
|  |  | г. Вичуга |
| 123 | Арт. скважины | г.Вичуга, ул. 7-ое Ноября, д.77 (резервуар арт.скв.) МУП «Городской водопровод» |
| 124 | Арт. скважины | г.Вичуга, ул. Кинешемская, д.46 «А» арт. скважина Вичугского РайПО |
| 125 | Разводящая сеть | г.Вичуга, ул. Менжинского, д.9, МБДОУ детский сад №29 |
| 126 | Разводящая сеть | г.Вичуга, ул. Больничная, д.1, ОБУЗ «Вичугская ЦРБ» |
| 127 | Разводящая сеть | г.Вичуга, ул. Советская, д.30, ОБУЗ «Вичугская ЦРБ», поликлиника №2 |
| 128 | Разводящая сеть | г.Вичуга, ул. Глуховская, д.24, м-н Вичугского РайПО «Хлебная лавка» |
| 129 | Разводящая сеть | г.Вичуга, ул. Мира, д.32-а, МБДОУ детский сад №31 |
|  |  | Вичугский район |
| 130 | Арт. скважины | п. Ст. Вичуга, ул.Клубная, д.1 арт. скважина в районе станции 2-го водоподъема, МУП «Комсервис» |
| 131 | Разводящая сеть | п. Ст. Вичуга, ул.Комсомольская, д.2 МКДОУ детский сад №1 МУП «Коммунальные системы» |
| 132 | Арт. скважины | п. Каменка арт. скважина №5, м. Отрадное, МУП «Коммунальные системы» |
| 133 | Разводящая сеть | п.Каменка, ул. 25 Октября, д.94, ОБУЗ «Вичугская ЦРБ», МУП «Коммунальные системы» |
|  |  | Родниковский район |
| 134 | Поверхностные ист-ки водоснабжения | г. Родники, водоисточник р. Парша Шевригинское водохранилище |
| 135 | Резервуары чистой воды | г. Родники, резервуар чистой воды |
| 136 | Разводящая сеть | г. Родники, ул. Родниковская, д.2 МДОУ детский сад № 9 «Солнышко» |
| 137 | Разводящая сеть | г. Родники, ул. Любимова, д.7 ОБУЗ «Родниковская ЦРБ» |
| 138 | Разводящая сеть | г. Родники, мкр.Машиностроитель, д.7 МКДОУ детский сад «Веснушки» |
| 139 | Арт. скважины | с. Каминский, ул. Советская, д.11 арт. скважина №3, ООО «Энергетик» |
| 140 | Разводящая сеть | с. Каминский, ул. Кирова, д.2 МКДОУ детский сад «Буратино» |
|  |  | Лухский район |
| 141 | Арт. скважины | п. Лух, ул. Восточная, арт. скважина №8, ООО «Жилсервис» |
| 142 | Арт. скважины | п. Лух, ул. Восточная, арт. скважина №10, ООО "Жилсервис" |
| 143 | Разводящая сеть | п. Лух, м. Сосновый Бор, д.1 ОБУЗ «Лухская ЦРБ», ООО "Жилсервис" |
|  |  | г. Фурманов |
| 144 | Арт. скважины | г.Фурманов, д. Шульгино - арт. скважины ООО ««ВДК»; г.Фурманов, ул.Д.Бедного, 66 - резервуар станции обезжелезивания, ООО «Фурманов Водоканал» |
| 145 | Разводящая сеть | г.Фурманов, ул.1-я Волгоградская, 3 (водоразборная колонка) |
| 146 | Разводящая сеть | г.Фурманов, ул. Дачная, 44 (вод. колонка) |
| 147 | Разводящая сеть | г.Фурманов, ул. Колосова, 28 (вод. колонка) |
| 148 | Разводящая сеть | г.Фурманов, ул. Радищева, 27 (вод. колонка) |
| 149 | Разводящая сеть | г.Фурманов, ул. Горная, 2 (вод. колонка) |
|  |  | г. Приволжск |
| 150 | Арт. скважины | г. Приволжск, ул.Заречная, арт. скважины - резервуар МУП "Приволжское ТЭП" |
| 151 | Разводящая сеть | г. Приволжск, ул. Соколова, 6 (вод. колонка) |
| 152 | Разводящая сеть | г. Приволжск, ул. Запрудная (вод. колонка) |
| 153 | Разводящая сеть | г. Приволжск, пер. Гоголя, 1 (вод. колонка) |
| 154 | Разводящая сеть | г. Приволжск, ул. Маяковского, 8 (вод. колонка). |

Раздел 3. Сведения о санитарно-эпидемиологической обстановке

на водных объектах, используемых для рекреационных целей.

| 3.1. Цель | Оценка санитарно-эпидемиологической обстановки на водных объектах, используемых для рекреационных целей |
| --- | --- |
| 3.2. Нормативная документация | СанПиН 2.1.5.980-00. «2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод». |
| 3.3. Определяемые показатели/ Кратность исследований | 3.3.1 Органолептические и обобщенные показатели: запах, окраска, водородный показатель, общая минерализация (сухой остаток), растворенный кислород, БПК5 /4 раза в год (первая декада мая, первая декада июня, первая декада июля, первая декада августа); 3.3.2 Химические вещества: аммиак, железо, марганец, нитраты, нитриты, свинец, сульфаты, хлориды /4 раза в год (первая декада мая, первая декада июня, первая декада июля, первая декада августа); 3.3.3 Микробиологические показатели: ОКБ, ТКБ, возбудители кишечных инфекций, колифаги /4 раза в год (первая декада мая, первая декада июня, первая декада июля, первая декада августа); При получении неудовлетворительных результатов по микробиологическим показателям – исследование той же пробы на холерный вибрион; 3.3.4 Паразитологические показатели: жизнеспособные яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших/4 раза в год (первая декада мая, первая декада июня, первая декада июля, первая декада августа); 3.3.5 Радиологические показатели/1 раз в год. |
| 3.4. Месторасположение мониторинговых точек | 1. Кинешемский район, с. Станко, ООО "Санаторий имени Станко", р.Волга; 2. Кинешемский район, д. Дьячево, ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России, р.Волга; 3. Приволжский район, г. Плес, р.Волга в городской черте (г.Плес, ул. Ленина) -место массового отдыха у воды; 4. Приволжский район, г. Плес, р. Волга в городской черте (г.Плес, ул. Варваринская); место массового отдыха у воды; 5. г.Иваново, МБУК ПК и О «Харинка», р. Харинка; 6. г.Иваново, МБУК «Парк Революции», р. Талка; 7. г.Иваново, МБУК «Парк Степанова», р. Уводь; 8. Ивановский район, ООО «ДСОЛ КД «Березовая роща», озеро Высоковское; 9. г.Кинешма, МУ УГХ г.Кинешмы, р. Кинешемка; 10. г.Заволжск, м.Чирково, р.Волга; 11. г.Пучеж, р.Волга в городской черте 12. г.Юрьевец, р.Волга в городской черте; 13. Кинешемский район, МУ ДБО «Радуга»; 14. г.Тейково, р.Вязьма, м. Красные Сосенки (у моста п.Пчелина); 15. Тейковский район, Новолеушинское сельское поселение, д.Чайка, «Зона отдыха» 16. г. Гаврилов-Посад , р.Воймига, Суздальское шоссе (у ФГУП Госплемконзавод «Гаврилово-Посадский»); 17. Ильинский район, р.Меленка, с. Исаевское; 18. г. Комсомольск, р.Ухтохма, место купания; 19. г.Родники, пруд в летнем парке, ул. Советская. 20. г. Шуя, МАУК «ШГСКК», р.Теза. 21.г.Кинешма, р.Волга, микрорайон «Фабрика №1» -место массового отдыха у воды; |

Раздел 4. Санитарно-эпидемиологическая безопасность

почвы населенных мест

| 4.1. Цель | Определение степени безопасности почвы для населения |
| --- | --- |
| 4.2. Норма-тивная докумен-тация | СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы" Информационное письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 02.10.2006 г. №0100/10460-06-32 «Об организации лабораторного контроля при проведении социально-гигиенического мониторинга» |
| 4.3. Опреде-ляемые показа-тели / Крат-ность исследо-ваний | 4.3.1 Химические вещества: аммонийный азот, нитратный азот, pH, свинец, медь, цинк, кадмий, никель, мышьяк, ртуть, нефтепродукты/ 1 раз в год; 4.3.2 Санитарно-бактериологические показатели: индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы / 6 раз в год (охват всех сезонов года за исключением зимнего); 4.3.3 Санитарно-паразитологические показатели: яйца геогельминтов, яйца био-гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших/ 6 раз в год (охват всех сезонов года за исключением зимнего); 4.3.4 Санитарно-энтомологические показатели: личинки и куколки синантропных мух/ 3 раза в год (июнь, июль, август). 4.3.5 Радиологический анализ/ 1 раз в год. |
| 4.4 Место-располо-жение монито-ринговых точек | г. Иваново 1. г.Иваново, Кохомское ш., д.28, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №55», 2. г.Иваново, микрорайон ТЭЦ - 3, д.17, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №64» 3. г.Иваново, ул. Павла Большевикова, д.29, МБУК ПКиО «Харинка» 4. г.Иваново, ул.Комсомольская, д.9, городской детский парк 5. г.Иваново, мкр.Московский, д.15, детская площадка 6. г.Иваново, пр.Шереметевский, д.26, детская площадка 7.г.Иваново, ул. Первых Маевок, д.55 МБУК «Парк Революции» 8. г.Иваново, ул. Смольная, д.3, МБУК «Парк Степанова» Ивановский район 9. с.Ново-Талицы, ул. 2-я Линия, д.1-а МБДОУ «Новоталицкий детский сад №1» г. Кохма 10. г.Кохма, ул. Московская, д.19Б МБДОУ детский сад «Ладушки» 11. г.Кохма, место массового отдыха у воды водоема «Запрудка» п.Лежнево 12. п.Лежнево, ул. Пионерская, д.3 МБДОУ детский сад «Солнышко» г. Кинешма 13. г. Кинешма, ул. Завокзальная, д.7, муниципальное учреждение «Кинешемский Парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы» 14. г. Кинешма, ул. Фабричный двор, д.17 ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ», детское отделение 15. г. Кинешма, р.Кинешемка, городской пляж МУ УГХ Кинешемский район 16. Кинешемский р-н., с. Решма МУ ДБО «Радуга» пляж на р.Волга 17. г. Наволоки, ул. Энгельса, д.65 МОУ «Средняя школа №4» г. Заволжск 18. г.Заволжск, ул. Спортивная, 13а, МАУ ДО «Заволжская детско-юношеская спортивная школа» 19. г.Заволжск, ул. Социалистическая, д.12А МКДОУ детский сад общеразвивающего вида №2 «Улыбка» г. Юрьевец 20. г.Юрьевец, ул. Чернышевского, 52 МКДОУ №5 г. Пучеж 21. г.Пучеж, ул. Заводская, 8/1 МКДОУ детский сад №6 «Колокольчик» г. Шуя 22. г.Шуя, пер. Красноармейский, детский парк 23. г.Шуя, городской пляж, берег р.Теза, за спасательной станцией Шуйский район 24. с.Китово, ул. Северная, д.4 МБДОУ «Китовский детский сад» 25. п.Савино, ул.Первомайская, д.46, МКДОУ «Савинский детский сад №2» 26. с. Воскресенское, ул. Молодежная, д.6 МКОУ «Воскресенская МСОШ» п. Палех 27. п.Палех, ул. Баканова, д.15 МБДОУ детский сад №2 28. п.Палех, ул. Маяковского, д. 26 МБДОУ детский сад №1 п. Пестяки 29. п.Пестяки, ул. Фрунзе, д.6 МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Верхний Ландех 30. п.Верхний Ландех, ул. Восточная, д.1А МКДОУ детский сад «Сказка» г. Южа 31. г. Южа, ул. Советская, д.1 МБДОУ детский сад «Тополек» 32. г. Южа, ул. Максима Горького, д.5 МБДОУ детский сад «Светлячок» г. Тейково 33. г.Тейково, ул. Ленинская, д.3 МОУ «СОШ №1» 34. г.Тейково, ул.1-я Красная, д.9 ОБУЗ «Тейковская ЦРБ» 35. г.Тейково, ул. Неделина, д.13 МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №5 «Сказка» Тейковский район 36. п. Нерль, ул. Октябрьская, д.23А МКДОУ детский сад «Сказка» 37. п.Ильинское-Хованское, ул. Советская, д.44 ОБУЗ «Ильинская ЦРБ» г. Гаврилов-Посад 38. МБОУ «Гаврилово-Посадская СОШ №1», ул. 9 Января, д.23 г. Комсомольск 39. МБОУ СОШ №1, г. Комсомольск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.4 г. Вичуга 40. г.Вичуга, ул.Мира, д.32 «А» МБДОУ детский сад № 31 41. г.Вичуга, пер.Пятницкий, д.10; ОБУЗ «Вичугская ЦРБ» территория детского отделения Вичугский район 42. Вичугский р-н., д.Гаврилково, д.97, муниципальная Гаврилковская ООШ 43. Вичугский р-н., д.Сошники, ул. 1-я Школьная, д.4 МКОУ «Сошниковская средняя ООШ» г. Родники 44. г.Родники, ул.Станционная, д.14, граница СЗЗ и жилой застройки, территория ООО «Лорес», 45. г.Родники, мкр-н Южный, д.10, МКДОУ детский сад №2 «Родничок» п.Лух 46. п.Лух, ул. Октябрьская, 80, территория молокозавода ООО «ЗУО» 47. п.Лух, ул. Сосновый Бор, д.1, ОБУЗ «Лухская ЦРБ» г. Фурманов 48. г.Фурманов, ул. Возрождения, д.31, МДОУ детский сад №5 «Звездочка» 49. г.Фурманов, ул. Дачная, д.4, инфекционное отделение ОБУЗ «Фурмановская ЦРБ» 50. г.Фурманов, ул. Социалистическая, д.4 г. Приволжск 51. г.Приволжск, ул. Волгореченская, гаражный кооператив «Металлист» 52. г.Приволжск, ул. Коминтерновская, д.20, МКДОУ детский сад №1 «Сказка» |

Раздел 5. Показатели радиационной безопасности

объектов окружающей среды и среды обитания людей

| 5.1. Цель | Характеристика радиационной обстановки, оценка информации о показателях радиационной безопасности населения и состояния объектов окружающей среды |
| --- | --- |
| 5.2.Норма-тивная докумен-тация | Методические указания МУ 2.6.1.1868-04 "Внедрение показателей радиационной безопасности о состоянии объектов окружающей среды, в т.ч. продовольственного сырья и пищевых продуктов, в систему социально-гигиенического мониторинга" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 5 марта 2004 г.); СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010). |
| 5.3. Территории контроля | 1. г. Иваново; 2. г. Кинешма; 3. г. Шуя; 4. г. Тейково; 5. г. Вичуга; 6. г. Фурманов; 7. г. Кохма; 8. В-Ландеховский район (п. В.-Ландех); 9. Вичугский район (п.Ст.Вичуга); 10. Гав-Посадский район (г. Гаврилов Посад); 11. Заволжский район (г. Заволжск); 12. Ивановский район (д.Коляново); 13. Ильинский район (п. Ильинское-Хованское); 14. Кинешемский район ( п. Дьячево); 15. Комсомольский район (г. Комсомольск); 16. Лежневский район (п. Лежнево); 17.Лухский район (п. Лух); 18.Плехский район (п. Палех); 19. Пестяковский район (п. Пестяки); 20. Приволжский район (г. Приволжск); 21. Пучежский район (г. Пучеж); 22. Родниковский район (г. Родники); 23. Савинский район (п. Савино); 24. Тейковский район (с. Новое Леушино); 25. Шуйский район (г. Шуя); 26. Южский район (г. Южа); 27. Юрьевецкий район (г. Юрьевец). |
| 5.4. Показатели/ кратность исследований | 5.4.1 Плотность атмосферных выпадений, Бк/м² : территория №1 – ежемесячно 5.4.2 Параметры радиационной обстановки в жилых и общественных зданиях: 5.4.2.1 Мощность дозы гамма-излучения по каждой территории 5 объектов в год; 5.4.2.2 ЭРОА изотопов радона по 6 исследований в год на 32 объектах. № п/п Адрес местонахождения объекта 1 г. Иваново, ул. 9 Линия, д. 1/26 МБОУ «Средняя школа №24»; 2 г. Иваново, ул. 9 Января, д.39 МБОУ «СШ №1»; 3 г. Иваново, ул. Арсения, д. 33/16 МАОУ лицей №21 4 г. Иваново, ул. Жугина, д. 6 ОГКОУ для детей-сирот Ивановский ДД «Родничок»; 5 г. Иваново, ул. Велижская, д.54 учебные мастерские ОГБПОУ «Ивановский автотранспортный колледж» 6 г. Иваново, ул.Шубиных, д.7а МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №44» 7 г. Кохма, ул. Ивановская, д. 25а МБДОУ д/с «Осьминожки»; 8 г. Кохма, ул. Московская, д.19Б, МБДОУ Детский сад «Ладушки» 9 п. Лежнево, ул. Пионерская, д. 3 МБДОУ «Солнышко»; 10 г. Родники, ул. Техническая, 5, МДОУ д/с №1 «Чайка»; 11 г. Вичуга, ул. Дачная,1/16, МБОУ СОШ №12 г.о.Вичуга 12 г.Вичуга, ул.Клубная 2 МБДОУ «Детский сад №28»; 13 Заволжский р-н, с. Новлянское, ул. Центральная, 1. ФАП; 14 г. Юрьевец, Чернышевского, 52. МДОУ д/с №5 «Рябинка»; 15 г. Тейково, ул. Шестагинская, д. 89А МУ «Стадион «Юность»; 16 г. Тейково, ул. Шестагинская, д. 62 ЦРБ, детская поликлиника; 17 Гаврилово-Посадский район, п. Петровский, детский сад №5; 18 г.Гаврилов-Посад, пос.9 Января, д.23 МБОУ СОШ №1 19 г Гаврилов-Посад, ул.Советская, д.20 МБОУ СОШ №2. 20 Ильинский район, п. Ильинское-Хованское, ул. Школьная, д. 12 ОГК УСО РСЦА; 21 г. Приволжск, ул. Коминтерновская,20, 22 МДОУ детский сад №1; 22 г. Приволжск, ул. Соколова,1а, МДОУ детский сад №2, 23 г. Приволжск, ул. Революционная,26, МДОУ детский сад №3; 24 г. Приволжск, ул. Социалистическая, д. 4, МКОУ СШ № 1; 25 г. Приволжск, ул. 1 Мая, д. 10, МКОУ СШ № 6; 26 п.Пестяки, ул.Советская, д.57 МКДОУ детский сад №1 27 п.Савино, ул. Первомайская, д.46 МКДОУ «Савинский детский сад №2» 28 г. Южа, ул. Рабочая, д.66 ОГКОУ «Южская коррекционная школа-интернат» 29 г. Шуя, ул. Советская, д.16, ОГКОУ «Шуйская коррекционная школа» 30 г. Шуя, ул. Советская, д.30 МДОУ «Детский сад №34 комбинированного вида» 31 г. Фурманов, ул. Тимирязева, д. 42, МОУ СШ № 1; 32 г. Фурманов, ул. Пролетарская, д. 7, МОУ СШ № 3. 5.4.3 Мощность дозы гамма-излучения на открытой местности на территории населенных пунктов: территории №1,2,3,4,5,12,20,22 - ежедневно утром и вечером; остальные территории – ежемесячно. 5.4.4 Удельная активность радионуклидов в воде открытых водоемов: по каждой территории - 1 раз в год согласно п.3.3.5 в 29 точках (п.3.4) - в воде поверхностных и подземных источников водоснабжения: - 1 раз в год согласно п. 2.3.1.5 и п.2.3.3.6 5.4.5 Контроль содержания радионуклидов в почве: по каждой территории - 1 раз в год согласно п.4.3.5 в 52 точках (п.4.4) 5.4.6 Исследование пищевых продуктов местного производства радиохимическими методами для определения удельной активности 137Cs и 90Sr: № Территория Продукция Объем (масса) пробы (кг) Частота исследований в год 1 г. Иваново Хлеб, молоко 2 1 2 Кинешемский район Картофель 2 1 3 Заволжский район Рыба 2 1 4 Тейковский район Ягоды, грибы 1 1 5 Вичугский район Ягоды, грибы 1 1 |

Раздел 6. Санитарно-паразитологические исследования сточных вод

| 6.1. Цель | Контроль качества эффективности обеззараживания (дегельминтизации/дезинвазии), в том числе с использованием инструментального контроля технологических параметров индустриальных методов дегельминтизации/дезинвазии |
| --- | --- |
| 6.2.Норма-тивная докумен-тация | СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» приложение «Санитарно-паразитологические исследования объектов внешней среды, проводимые в рамках надзорных мероприятий социально-гигиенического мониторинга и производственного контроля» |
| 6.3. Монито-ринговые точки | 1. ОСК АО «Водоканал» Ивановский р-н., д. Богданиха, до проведения очистки 2. ОСК АО «Водоканал» Ивановский р-н., д. Богданиха, после проведения очистки 3. ОСК АО «Водоканал» Ивановский р-н., д. Богданиха, иловая карта (жидкий осадок) 4. ОСК АО «Водоканал» Ивановский р-н., д. Богданиха, иловая карта (подсушенный осадок) 5. МП «Водоканал» Лежневского муниципального района – Лежневский р-н., д. Крутово, до проведения очистки 6. МП «Водоканал» Лежневского муниципального района– Лежневский р-н., д. Крутово, после проведения очистки 7. ОСК МПЖКХ г.о.Шуя, Шуйский район, в 1 км южнее д. Бильдюхино, до проведения очистки 8.ОСК МПЖКХ г.о.Шуя, Шуйский район, в 1 км южнее д. Бильдюхино, после проведения очистки 9.ОСК МПЖКХ г.о.Шуя, Шуйский район, в 1 км южнее д. Бильдюхино, иловая карта (жидкий осадок) 10.ОСК МПЖКХ г.о.Шуя, Шуйский район, в 1 км южнее д. Бильдюхино, иловая карта (подсушенный осадок) 11. ОСК ООО «Водоканал г.Юрьевец» г. Юрьевец, ул.Ленина, до проведения очистки 12. ОСК ООО «Водоканал г.Юрьевец» г. Юрьевец, ул.Ленина, после проведения очистки |
| 6.4. Показа-тели/ кратность исследований | Сточные воды/осадок сточных вод В точках №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 -по 2 пробы 1 раз в год 1 - жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол) 2 - цисты патогенных кишечных простейших 3 - ооцисты криптоспоридий В точках №4 и №10 - по 2 пробы 1 раз в год 1 - жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол) 2 - цисты патогенных кишечных простейших 3 - ооцисты криптоспоридий 4 - личинки синантропных мух |

Приложение № 2

Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача по Ивановской области от 22.12.2017г. №10

Перечень источников водоснабжения

для формирования информационного фонда

| Месторасположение | код |
| --- | --- |
| г. Иваново, м. Авдотьино, р. Уводь, водозаборные сооружения | 001 |
| г. Иваново, арт. скважины, резервуар «Строкино» | 002 |
| г. Кохма, ул.Ивановская, д.10Б, арт. скважина №11 | 003 |
| г. Кохма, ул.Кирпичная, арт. скважина №2 | 004 |
| Ивановский район, п. Михалёво, арт. скважина №4. | 005 |
| Ивановский район, п. Ново-Талицы, МК-47, арт. скважина №1 | 006 |
| Ивановский район, д. Куликово, арт. скважина №4 | 007 |
| Ивановский район, с.Богородское, ул.Парковая, арт.скважина №3 | 008 |
| Лежневский район, п. Лежнево, ул.Московская, арт. скважина №2 | 009 |
| Лежневский район, п. Новые Горки, ул.Нагорная, арт.скважина №1 | 010 |
| Лежневский район, с. Чернцы, ул.Санаторная, д.1, арт.скважина ОГКОУ «Чернцкая школа-интернат» | 011 |
| Лежневский район, с. Шилыково, арт.скважина №14 | 012 |
| г. Кинешма, р. Волга, ГВС-2 | 013 |
| Кинешемский район, д. Луговое, арт. скважина | 014 |
| Кинешемский район, п/о Станко, р.Волга, водозаборные сооружения | 015 |
| Кинешемский район, п/о Решма-1, арт. скважина №7 | 016 |
| Кинешемский район, с. Решма, арт. скважина | 017 |
| г. Заволжск, р. Волга, водозаборные сооружения | 018 |
| Заволжский район, с. Есиплево, арт. скважина | 019 |
| Заволжский район, с. Жажлево, арт. скважина | 020 |
| г. Пучеж, р. Волга, водозаборные сооружения | 021 |
| Пучежский район, с.Сеготь, арт.скважина | 022 |
| Пучежский район, с.Илья-Высоково, арт.скважина | 023 |
| Пучежский район, д.Летнево, арт.скважина | 024 |
| Пучежский район, д.Дубново, арт.скважина | 025 |
| г. Юрьевец, арт. скважины, сборный резервуар | 026 |
| Юрьевецкий район, с.Соболево, арт.скважина | 027 |
| Юрьевецкий район, д.Михайлово, арт.скважина | 028 |
| г. Шуя, р.Теза, ГВС | 029 |
| Шуйский район, с. Китово, арт. скважина №5 | 030 |
| Шуйский район, д. Сергеево, арт.скважина | 031 |
| п. Савино, Больничный городок, арт. скважина №2 | 032 |
| п. Палех, ул. Высоцкого, арт. скважина №5 | 033 |
| г. Южа, арт. скважина №1 | 034 |
| п. Пестяки, ул.Гагарина, д.5А, арт. скважина №6 | 035 |
| п. В-Ландех, ул.Восточная, арт. скважина №5 | 036 |
| г. Тейково, д.Суббочево, арт. скважина №5 | 037 |
| г. Тейково, мкр. Красные Сосенки, арт. скважина №12 | 038 |
| Тейковский район, п. Нерль, арт. скважина №1 | 039 |
| Тейковский район, п. Новое Леушино, арт. скважина №1 | 040 |
| Тейковский район, с. Оболсуново, арт. скважина №4 | 041 |
| п. Ильинское-Хованское, ул.Школьная, арт. скважина №2 | 042 |
| Ильинский р-н., с.Аньково, арт.скважина №1 | 043 |
| г. Гаврилов-Посад, ул.Загородная, д.32, арт. скважина №1 | 044 |
| Гаврилово-Посадский район, с.Липовая Роща, арт. скважина №22 | 045 |
| Гаврилово-Посадский район, п. Петровский, арт. скважина №1 | 046 |
| г. Комсомольск, арт. скважина №12 | 047 |
| Комсомольский район, с. Октябрьский, арт.скважина №1 | 048 |
| Комсомольский район, с. Писцово, арт. скважина № 4 | 049 |
| Комсомольский район, с. Подозёрский, арт.скважина №1 | 050 |
| г. Вичуга, ул.7 Ноября, 77 резервуар арт. скважин | 051 |
| г. Вичуга, ул.Кинешемская, д.46А, арт. скважина Вичугского РайПО | 052 |
| Вичугский район, п. Старая Вичуга, ул. Клубная, д.1 | 053 |
| Вичугский район, п. Каменка, арт. скважина №5 | 054 |
| г. Родники, р.Парша, водозаборные сооружения | 055 |
| Родниковский район, с. Каминский, ул.Советская, д.11, арт. скважина №3 | 56 |
| п. Лух, ул.Восточная, арт. скважина №8 | 57 |
| п. Лух, ул.Восточная, арт. скважина №10 | 58 |
| Фурмановский район, д. Шульгино, арт. скважины, резервуар | 059 |
| г. Приволжск, ул.Заречная, арт. скважины, резервуар | 060 |