«Гигиенические аспекты в  обеспечении населения Ивановской области питьевой водой».

Одним из приоритетов государственной и региональной политики по праву считается удовлетворение потребностей населения в качественной питьевой воде.

На территории Ивановской области эксплуатируется 1564 источника централизованного питьевого водоснабжения, 760 водопроводов, более         8 тыс. источников нецентрализованного водоснабжения.

Централизованным водоснабжением обеспечены около 91,8% городского и 49,8 % сельского населения.

Всего 64,4% населения региона обеспечены питьевой водой, относящейся к категории  - доброкачественная, 33,7% пользуется условно доброкачественной водой, не соответствующей требованиям гигиенических нормативов по органолептическим показателям: железо, мутность, цветность и в почти в 2% случаев регистрировалась подача населению недоброкачественной воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Наряду с природными особенностями источников водоснабжения, определяющими их пригодность для питьевых целей, в настоящее время ведущим фактором, влияющим на качественный состав воды, является последствия негативного антропогенного воздействия на водные объекты.

В большей степени такому воздействию подвержены поверхностные водоисточники. На территории региона водопроводной водой из поверхностных водоисточников пользуется 48% населения.

Ведущая роль в обеспечении хозяйственно-питьевого водоснабжения городов Иваново, Шуя, Кинешма, Пучеж, Родники, Заволжск, Наволоки принадлежит водозаборам из рек Волга, Уводь, Теза, Парша. Для всех областей Верхней Волги, включая Ивановскую, загрязнение источников питьевого водоснабжения является наиболее актуальным в ряду эколого-гигиенических проблем.

Основной причиной неудовлетворительного качества питьевой воды является продолжающееся загрязнение водоисточников, низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки, эксплуатация водоочистных сооружений в режиме, превышающем проектную мощность, высокая изношенность разводящих сетей.

Следует отметить еще один аспект в ряду причин, влияющих на ухудшение уровня качественных показателей воды в источниках питьевого водоснабжения – это безответственное в социальном контексте потребительское отношение к водным объектам отдельных представителей современного бизнеса. Что в нашем регионе подтверждается на примере  организации незаконного строительства котеджных поселков и др. объектов в береговой зоне Уводьского водохранилища.

Указанные намерения не согласуются с особым социальным и санитарно-эпидемиологическим статусом водохранилища как водного объекта, ресурсы которого используются для централизованного обеспечения питьевой водой жителей областного центра, а также как памятника природы, строительство в границах которого, как и всякая другая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника запрещена.

В целях сдерживания негативных тенденций, представляющих угрозу для здоровья населения г. Иваново, обусловленную риском загрязнения Уводьского водохранилища к указанной проблеме нами привлечено внимание органов прокуратуры, ФСБ, СМИ.

В целях обеспечения контроля качества воды водоисточников и водопроводных систем централизованного водоснабжения на территории области осуществляются санитарно-химический, микробиологический и радиологический мониторинги. Наиболее репрезентативные данные в настоящее время накоплены учреждениями Роспотребнадзора.

Ежегодно лабораториями Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» исследуется около 19000 проб, проводится до 576 тыс. исследований.

Согласно результатам изучения динамики качества воды из источников централизованных систем питьевого водоснабжения за период с 2006г по 2009г. не соответствовали требованиям гигиенических нормативов в среднем 26,4% проб по санитарно-химическим показателям (РФ в 2009 г.- 28%) и 4,5% - по микробиологическим (РФ в 2009 г.- 5,6%).

Водопроводная вода за тот же период не соответствовала требованиям по санитарно-химическому признаку в 20% случаев (РФ в 2009 г.- 16,8%) и микробиологическому в 6% (РФ в 2009 г.- 5,1%).

Результаты ранжирования водоисточников на основе мониторинга качества воды и классификации водотоков по индексу загрязнения (ИЗВ) указывают на наиболее неблагополучную обстановку, сложившуюся в городах Кинешма, Пучеж, Родники, Заволжск.

Стабильно высокий уровень загрязнения воды водоисточников регистрируется на водозаборе г. Кинешма. В разные годы на указанном водозаборном участке обнаруживались такие химические вещества  как железо, кадмий, марганец, ртуть, фенолы, нефтепродукты, органические вещества по БПК-5, окисляемости перманганатной и СПАВ в концентрациях превышающую ПДК. Наибольший вклад в химическую нагрузку антропогенного происхождения в источник вносятся за счет фенолов, СПАВ, органических веществ по БПК-5.

Несмотря на то, что разбавление волжской водой достаточно велико, загрязнение реки в районе г. Кинешма очевидно. Вода в  р. Волга выше и ниже города относится к классу качества «загрязненная».

Результаты ранжирования территорий по уровню несоответствия качества питьевой водопроводной воды по санитарно-химическим показателям коррелируют с результатами ранжирования территорий по уровню несоответствия качества воды в питьевых водоисточниках. В  число наиболее неблагополучных территорий попадают населенные пункты, использующие волжскую воду, а также г. Родники (Шевригинское водохранилище).

С гигиенической точки зрения чаще приемлемым для обеспечения  населения доброкачественной питьевой водой является использование подземных источников водоснабжения как наиболее защищенных от неблагоприятного антропогенного воздействия.

Величина емкостных запасов пресных подземных вод на территории Ивановской области оценивается в 119, 56 куб.км.

Общая величина утвержденных эксплуатационных запасов по разведанным 47 месторождениям пресных подземных вод по основным водоносным горизонтам и комплексам составляет 663,3 тыс. куб. м/сут. Исходя из общей численности населения области и ее площади, обеспеченность прогнозными ресурсами подземных вод питьевого качества составляет около 2 куб. м/сутки на человека.

Количество в той или иной мере освоенных месторождений подземных вод составляет от 17 до 36% от количества всех разведанных. При этом, не вовлечены в эксплуатацию большинство крупных, с запасами свыше 25 тыс. куб. м/сутки, месторождений, основная масса которых сосредоточена в районе г. Иванова.

В целом качество воды пресных подземных водоисточников удовлетворяет требованиям гигиенических нормативов, за исключением часто сверхнормативного содержания железа, что объясняется геохимическими характеристиками водоносных горизонтов. Железо является одним из наиболее значимых химических элементов, негативно влияющих на качественный состав питьевой воды. По данным санитарно-химического мониторинга в природных водах 16 городов и районов области отмечается содержание железа в концентрациях от 0,5 до 8,8 мг/л при гигиеническом нормативе 0,3 мг/л. Вынуждено пользуются такой водой около 78 тыс. человек. В целях улучшения качества питьевой воды и снижения концентрации железа в 7 городах и районах области (г. Шуе, Фурманове, Гав-Посадском, Тейковском, Южском, Кинешемском и Савинском районах) функционирует 8 станций по обезжелезиванию воды.

Для определения причинно-следственных связей между состоянием среды обитания и показателями здоровья населения области, а также для установления приоритетных факторов в возникновении риска болезней неинфекционного генеза среди населения Управлением осуществляется ведение баз данных социально-гигиенический мониторинга.

В настоящее время в электронную базу данных по качеству питьевой воды систем централизованного водоснабжения включено  более 5000 единиц информации по 36 показателям в 165 точках.

Для оценки общественного здоровья на административных территориях Ивановской области выполнен расчет интегральных показателей в соответствии методическими указаниями Роспотребнадзора.

Высокий риск развития патологии определен в г.Шуе и Шуйском районе,

повышенный риск установлен в г.Иваново, Заволжском, Юрьевецком районах.

Для установления степени влияния на здоровье населения факторов среды обитания, а так же эпидемиологической значимости качества воды в системе «источник водоснабжения – водопровод – экопатология» требуется дальнейшее  развитие мониторинговых исследований с последующей оценкой риска возникновения заболеваний, как инфекционного так и неинфекционного генеза.

В целях оптимизации системы обеспечения населения Ивановской области питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, восстановления, охраны и рационального использования источников питьевого водоснабжения органам региональной власти в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора предложено в первоочередном порядке реализовать мероприятия по следующим направлениям :

- высокоэффективная очистка воды поверхностных водоисточников централизованных систем водоснабжения;

- снижение уровня износа инженерных коммуникаций;

- переход на подземные водоисточники;

- оснащение общеобразовательных и лечебно – профилактических учреждений оборудованием доочистки водопроводной воды;

- развитие сети производств по выпуску расфасованной физиологически полноценной питьевой воды высшей категории качества.

- охрана и восстановление водных объектов – источников питьевого водоснабжения;

- развитие системы производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды;

- создание регионального центра мониторинга качества питьевой воды.

В настоящее время перечисленные мероприятия в наибольшей степени реализуются  в областном центре через муниципальную целевую программу «Чистая вода». В 2009 году областным правительством разработан одноименный проект регионального уровня. К сожалению, программа не  была утверждена, из-за высокой стоимости запланированных мероприятий.